CENU APTAUJAS PIEDĀVĀJUMS
2024. gada 25.septembrī
	Pasūtītājs
	SIA “Jēkabpils pakalpojumi”

	Cenu aptaujas nosaukums
	Granulu katla degļa piegāde, uzstādīšana

	Cenu aptaujas identifikācijas Nr.
	JP 2024/5-C

	Publiskā iepirkuma/līguma priekšmets
	Granulu katla degļa piegāde, uzstādīšana

	Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, to īpatsvars
	Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
	Līdz 2024.gada 04.oktobrim plkst. 16:00

	Tirgus izpētes metode
	Rakstiski



Informācija par Pretendentu: 
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Korespondences adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta numurs
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	



Informācija par piedāvājumu: 
	[bookmark: _Hlk103756979]N.p.k
	Parametri
	Tehniskās prasības
	Piedāvājums

	1.
	Granulu katla degļa marka
	

	2.
	Degļa jauda
	100 kW
	

	3.
	Aizdedzināšanas funkcija
	Automātiskā
	

	4.
	Aizdegšanās un degšanas procesa kontrole
	Foto sensors
	

	5.
	Degļa pārkaršanas kontrole
	Sensors
	

	6.
	Degkameras attīrīšana
	Pašattīrīšanās, izmantojot kustīgu restu mehānismu
	 

	7.
	Drošība
	Aizsardzība pret atpakaļejošu liesmu
	 

	8.
	Degļa darbība
	Automātiska darbības atsākšana pēc tīkla strāvas padeves pārtraukuma
	 

	9.
	Degkameras materiāls
	Izgatavota no AISI309 vai AISI310 markas tērauda
	 

	10.
	Degļa vadība
	Programmējama degļa vadība – iespēja regulēt ventilatora plūsmu, tīrīšanas ciklu, granulu daudzumu atkarībā no vilkmes un katla parametriem
	 

	11.
	Rezerves daļu pieejamība
	5 (piecas) darba dienas
	

	12.
	Granulu padeves šņeks
	200 cm garš ar reduktoru un motoru
	

	13.
	Degļa montāža
	Montāža durvīs, izmantojot stiprināšanu ar atloku, EUR
	

	14.
	Degļa degkameras garums
	400 – 430 mm
	

	15.
	Garantijas laiks
	Ne mazāk kā 12 mēneši
	

	16.
	Apkopes izmaksas garantijas laikā (ieskaitot piegādi)
	EUR
	

	17.
	Apkope, remonti garantijas laikā
	Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā
	

	18.
	Lietotāja instrukcija
	Latviešu valodā
	

	19.
	Piegādes vieta, izmaksas
	Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, LV-5201, EUR
	

	
	Piedāvātā cena (EUR), bez PVN
	



Īpašie noteikumi:
1. Pretendents Piedāvājumā ailītē, norāda: konkrētus parametrus vai komplektāciju, nevis apstiprinājumu vai noliegumu par to esamību konkrētajam iepirkuma priekšmetam.
2. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina produkcijas atbilstību drošības un kvalitātes prasībām, kā arī Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:
1. Ir iepazinies ar cenu aptaujas noteiktajām tehniskajām prasībām un piekrīt visiem cenu aptaujas noteikumiem;
2. pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;
3. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendents pildīs visus nosacījumus un strādās pie līguma izpildes;
4. šis Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
5. visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;
6. ka Piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu pēdējās iesniegšanas dienas;
7. gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, līgumsaistību izpildei tiks nozīmēta pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds), tālrunis _____________, e-pasta adrese: ______________________________.
8. sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, pretendents ir izpildījis Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

Personas ar paraksta tiesībām[footnoteRef:1]: [1:  Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.] 

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	



